Приложение  № 2

к приказу  № _____

от

«      »  марта   2014 г.

## ПЕРЕЧЕНЬ

документов по электрохозяйству

1. Должностные инструкции на руководителя подразделения; лицо, ответственное за электрохозяйство (взаимоотношения и распределение обязанностей между ответственными за электрохозяйство структурного подразделения и ответственного за электрохозяйство института; ответственность работников за нарушения в работе электроустановок);

2.	Списки лиц электротехнического (административно-технического, оперативного, ремонтного, оперативно-ремонтного) персонала, осуществляющего эксплуатацию электроустановок и электротехнологического персонала. Указать должности сотрудников, стаж работы в электроустановках, даты   предыдущей проверки, группы по электробезопасности и их должностные функции согласно  организационным мероприятиям. Списки согласовать с главным энергетиком и утвердить у директора Института.

3.	Списки производственного неэлектротехнического персонала, утвержденные руководителем (ответственным за электрохозяйство структурного подразделения).

4.	Журнал проверки знаний сотрудников подразделений на 1 группу по электробезопасности лицом электротехнического персонала с квалификационной группой по электробезопасности не ниже Ш.

5.	Инструкция по электробезопасности для лиц с 1-ой группой.

6.	Перечень работ в электроустановках, разрешенный к выполнению в порядке текущей эксплуатации, согласованный с главным энергетиком и утвержденный  директором Института.

7.	Журнал распоряжений на проведение работ в подразделении.

8.	Журнал учета защитных средств.

9.	Журнал учета бытовых электроприборов.

10.	Журнал инструктажа на рабочем месте, инструкции по охране труда при обслуживании электроустановок.

11.	Эксплуатационные инструкции по обслуживанию электроустановок, согласованные с гл. энергетиком и утвержденные зам. директора по науке.

12.	Перечень инструкций по ОТ,  утвержденный заместителем  директора.

13.	Акты приемки электроустановок в эксплуатацию, протоколы замеров сопротивления изоляции и протоколы проверки наличия цепи между заземлениями и заземленными элементами.

2

14.	Журнал учета, выдачи и проверки переносного электроинструмента.

15.	Ведомость  инвентаризации  металлообрабатывающего оборудования.

16.      Журнал учета  инструктажа по пожарной безопасности.

Главный энергетик						Д.А. Мясников