Приложение № 5

к Процедуре обучения по охране труда

и проверки знания требований охраны труда

в Институте

ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, К КОТОРЫМ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ

ОТДЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

И ОБУЧЕНИЮ РАБОТНИКОВ

из Положения о системе управления охраной труда, утвержденному приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 г. N 776 н

| N п/п | Наименование работ | Разновидности работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонтные и строительные работы | Работы по очистке и ремонту воздуховодов, воздухоотводов, фильтров и вентиляторов вытяжных систем вентиляции химических лабораторий, складов и других помещений, в которых хранятся сильнодействующие химические и другие опасные вещества Техническое обслуживание объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок Ремонтные, строительные работы в цехах и на территории организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты Работы по ремонту и профилактическому обслуживанию грузоподъемных кранов Ремонт трубопроводов пара и горячей воды. Ремонтные, строительные работы, обслуживание светильников и другие виды работ, выполняемых с галерей мостовых кранов. Ремонтные работы, обслуживание мостовых кранов, выполнение работ с выходом на крановые пути. |
| 2. | Работы, связанные с опасностью поражения персонала электрическим током | Работа в действующих электроустановках |
| 3. | Работы на высоте | Работы на высоте, выполняемые на нестационарных рабочих местах |
| 4. | Работы в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах | Работы в колодцах без принудительной вентиляции |
| 5. | Электросварочные и газосварочные работы | Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые при ремонте теплоиспользующих установок и оборудования Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые вне постоянных мест проведения данных работ Сварочные (резательные) работы |
| 6. | Огневые работы | Временные огневые работы, связанные с аварийно-восстановительным ремонтом техники, оборудования и коммуникаций |
| 7. | Работы, связанные с эксплуатацией подъемных сооружений | Ремонт грузоподъемных машин (кроме колесных и гусеничных самоходных), крановых тележек, подкрановых путей Окрасочные работы грузоподъемных кранов Работы по ремонту и профилактическому обслуживанию грузоподъемных кранов |
| 8. | Работы, связанные с эксплуатацией тепловых энергоустановок | Техническое обслуживание и объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок |
| 9. | Перемещение тяжеловесных и крупногабаритных грузов при отсутствии машин соответствующей грузоподъемности. |  |
| 10. | Все виды работ с источниками ионизирующих излучений |  |
| 11. | Приготовление растворов и электролитов |  |
| 12. | Монтаж и демонтаж технологического оборудования. |  |
| 13. | Работы с оборудованием, работающим под избыточным давлением |  |
| 14. | Ремонт вращающихся механизмов. |  |
| 15. | Работа с углошлифовальной машиной («Болгаркой») |  |
| 16. | Работа на металлорежущих станках, с металлорежущим инструментом |  |

- ______________________________________