Приложение  № 2

к приказу

от  «03 » марта 2017г.

№ 11

## ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ

технической документации для подразделений ИФП СО РАН.

1. Положение  о лице,  ответственном за электрохозяйство структурного подразделения, дополнение к должностной инструкции руководителя структурного подразделения по охране труда.

2. Списки электротехнического/электротехнологического персонала (в списке необходимо указать должности сотрудников, стаж работы, дату проверки знаний, группу по электробезопасности и должностные функции в соответствии с организационными мероприятиями по обеспечению безопасного проведения работ). Списки необходимо согласовать с главным энергетиком и утвердить у директора Института.

3. Списки производственного неэлектротехнического персонала, утвержденные руководителем (ответственным за электрохозяйство структурного подразделения).

4. Журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности.

5. Перечень работ в электроустановках, выполняемый в порядке текущей эксплуатации, согласованный с главным энергетиком и утверждаемый  директором Института.

6. Оперативный журнал.

7. Перечень инструкций по охране труда.

8. Инструкции по охране труда.

9. Журнал распоряжений на проведение работ в подразделении.

10. Журнал учета защитных средств.

11. Журнал учета бытовых электроприборов.

12. Журнал инструктажа на рабочем месте,

13. Эксплуатационные инструкции по обслуживанию электроустановок, согласованные с гл. энергетиком и утвержденные зам. директора по науке.

14. Акты приемки электроустановок в эксплуатацию, протоколы замеров сопротивления изоляции и протоколы проверки наличия цепи между заземлениями и заземленными элементами.

15. Журнал учета, выдачи и проверки переносного электроинструмента.

16. Журнал учета  инструктажа по пожарной безопасности.

Главный энергетик						В.М.Федосов