УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора ИФП СОРАН

Чл.-к. РАН         						А.В.Латышв

« 25»       февраля        2013 г.

П О ЛО Ж Е Н И Е

О порядке ввода в эксплуатацию помещений подразделений и их отдельных участков, а также оборудования повышенной опасности  в ИФП СОРАН

- Общие требования

# Настоящее положение устанавливает:

# Состав постоянно-действующей комиссии, назначенной Директором, при приемке помещений подразделений, их отдельных участков и оборудования повышенной опасности.

# Характеристику помещений подразделений, их отдельных участков и оборудования повышенной опасности, пуск которых в эксплуатацию разрешается только после приемки их комиссией.

# Формы приемочных актов и перечень документов, которые должны предъявляться комиссии при сдаче в эксплуатацию помещений подразделений, их отдельных участков и оборудования повышенной опасности, требования, предъявляемые к оформлению этих документов.

# Порядок сдачи комиссии помещений подразделения, его отдельного участка и оборудования повышенной опасности.

# Порядок выполнения работ на объектах, принятых комиссией в эксплуатацию.

- Состав постоянно-действующей комиссии.

  - Постоянно действующая комиссия по приемке в эксплуатацию помещений подразделений, их отдельных участков и оборудования повышенной опасности возглавляется заместителем директора по научной работе, ответственным за организацию работы по охране труда.

  - В состав комиссии входят: главный инженер, главный энергетик, главный механик, инженер-смотритель зданий, инженер по охране труда инженер по пожарной безопасности, уполномоченное лицо ПК по ОТ, руководитель подразделения, сдающего объект в эксплуатацию, уполномоченное лицо по ОТ подразделения.

    - При сдаче в эксплуатацию помещений подразделений или их отдельных участков, подведомственных органам государственного надзора, в состав комиссии должны входить их представители.

- Характеристика подразделений и их отдельных участков, подлежащих сдаче комиссии

  - Обязательной сдаче комиссии до ввода в эксплуатацию подлежат все вновь созданные и переоборудованные участки (помещения) подразделения, а также помещения подразделения и участки, изменившие первоначальный характер своей работы, при наличии в них опасных или вредных условий работы.

1V. 	Наименование оборудования, подлежащего сдаче комиссии

4.1.Электроустановки, не имеющие заводского технического паспорта, а также электроустановки, смонтированные в помещениях повышенной опасности и особо опасных.

4.2.Установки и оборудование, создающие при своей работе ионизирующее излучение: ускорители, рентгеновские аппараты, электронные микроскопы и т.п.

4.3.Установки и оборудование, создающее при своей работе интенсивные высокочастотные и сверхчастотные электромагнитные поля.

4.4.Установки и оборудование, создающие при своей работе интенсивное световое излучение(лазеры, газоразрядные источники света, лампы накаливания и т.п.)

4.5.Установки и оборудование, в которых используются воздух, различные газы и пары, находящиеся под давлением выше атмосферного.

4.6.Установки и оборудование, которые могут травмировать людей вращающимися или движущимися рабочими органами.

4.7.Установки и оборудование, которые оказывают вредное воздействие на организм за счет тепловых излучений, ультразвуковых колебаний, акустического шума, механических вибраций, химических веществ, пыли и других вредных факторов.

4.8.Установки и оборудование, в которых используются вредные, токсические, сильнодействующие и радиоактивные вещества. Установки, отдельные помещения для специальных работ (работа с ртутью, мышьяком и т.д.)

Примечание: Установки, составленные из стандартных радио и электроизмерительных приборов, подлежат сдаче в эксплуатацию по усмотрению руководителя подразделения. В этом случае предъявляются к сдаче помещение, в котором они эксплуатируются.

У.	Акт приемки в эксплуатацию подразделения или его отдельного участка и перечень документов при сдаче.

5.1.Форма акта приемки в эксплуатацию помещений подразделения или его отдельного участка приведена в приложении № 1.

5.2.При сдаче помещений подразделения в эксплуатацию одновременно с актом комиссии должны быть представлены следующие документы:

5.2.1.	 Описание вида деятельности подразделения или его отдельного участка, раскрывающее характер выполняемых в нем работ и связанные с ними виды опасностей и вредных воздействий на работающих, с перечнем выделяемых вредных веществ, класса опасности, указанием места выделения в помещении, категории взрывопожароопасности.

5.2.2.Планировка размещения технологического оборудования (Приложение № 2).

5.2.3.Схема электроснабжения с указанием используемой защиты электросетей подразделения и потребляемой мощности с указанием схемы заземления электрооборудования, а также сопротивления металлической связи оборудования с контуром заземления.

5.2.4.Протоколы замеров сопротивления изоляции токоведущих проводов электрической сети внутри подразделения, сопротивления металлической связи  оборудования и заземляющим устройством.

5.2.5.Схема размещения стационарных газовых, водопроводных и других сетей.

5.2.6.Протоколы замеров эффективности действия общеобменной вентиляции, местных отсосов, освещенности рабочих мест, уровней шума, вибрации, лазерного, ионизирующего, электромагнитного излучения, воздуха рабочей зоны и др.

5.2.7.Санитарно-эпидемиологические заключения, протоколы производственного контроля.

5.2.8.Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте.

5.2.9.Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

5.2.10.Журнал учета распоряжений на работы по наладке и ремонту оборудования повышенной опасности.

5.2.11. Распоряжение о назначении ответственного за ОТ и ПБ помещения (табличка приложение № 4).

5.2.12. Журнал эксплуатационный(оперативный).

5.2.13.Перечень защитных средств с указанием места нахождения.

5.2.14. Суточные нормы хранения ЛВЖ (приложение № 5)и др.

У1.	Акт приемки в эксплуатацию оборудования повышенной опасности и перечень документов, предъявляемых при сдаче.

6.1.Форма акта приемки оборудования повышенной опасности приведена в приложении № 6.

6.2.Форма акта приемки в эксплуатацию электроустановок и электрооборудования приведены в приложении № 3.

6.3.Порядок обеспечения промышленной безопасности при вводе в эксплуатацию нового и нестандартного оборудования регламентируется Приложением № 7.

6.4.При сдаче в эксплуатацию  оборудования повышенной опасности одновременно с актом комиссии должны быть представлены следующие документы:

6.4.1.Технологическая планировка помещения, в котором устанавливается оборудование.

6.4.2.Инструкция по эксплуатации.

6.4.3.Техническое описание оборудования.

6.4.4.Инструкция по охране труда при работе на данном оборудовании.

6.4.5.Протокол замера сопротивления изоляции проводов подводящих и отводящих напряжение.

6.4.6.Протоколы замера сопротивления металлических связей между заземляемой частью оборудования и заземляющим устройством.

6.4.7.Протоколы замеров эффективности действия общеобменной вентиляции, местных отсосов, освещенности рабочих мест, уровней шума, вибрации, лазерного, ионизирующего, электромагнитного излучения, воздуха рабочей зоны и др.

6.4.8.Разрешение на эксплуатацию оборудования, поднадзорного соответствующим органам государственного надзора.

Примечание: Для установок с источниками ионизирующего излучения кроме отмеченных выше документов должны быть представлены:

6.4.9.Санитарно-эпидемиологическое заключение.

6.4.10.Инструкция по радиационной безопасности при выполнении данных работ.

6.4.11.Журнал инструктажа по радиационной безопасности.

6.4.12.Журнал(акты) дозиметрического контроля.

6.4.13.Индивидуальные карты дозиметрического контроля.

УП. Порядок сдачи в эксплуатацию помещений подразделений, их отдельных участков и оборудования повышенной опасности.

7.1. Руководитель предъявляемых к сдаче помещений подразделения или его отдельного участка, или оборудования повышенной опасности подготавливает в двух экземплярах акт приемки и все документы, указанные в разделах У и У1 с учетом фактически действующих поражающих факторов и видов вредности, и предъявляет их секретарю постоянно действующей комиссии.

7.2. Комиссия рассматривает предварительно предъявляемые документы, знакомится с положением дела на месте и дает свое заключение о возможности эксплуатации объекта.

7.3. Сдачу объекта комиссии производит непосредственно руководитель подразделения.

7.4. Если сдаваемый в эксплуатацию объект удовлетворяет предъявляемым к нему требованиям, то комиссия подписывает акт о его приемке.

7.5. Один экземпляр акта вместе с документацией хранится у руководителя подразделения, другой и экземпляр документации в отделе охраны труда.

7.6. Если сдаваемый в эксплуатацию объект не удовлетворяет предъявляемым к нему требованиям, комиссия составляет протокол, в котором отмечает имеющиеся недостатки и нарушения, указывает сроки устранения замечаний и назначает новый срок приемки в эксплуатацию.

УШ. Порядок выполнения работ на объектах, принятых комиссией в эксплуатацию.

8.1. Производство работ в помещениях подразделении или на его отдельном участке и оборудовании повышенной опасности разрешается только после приемки их комиссией, а в необходимых случаях(в соответствие с требованиями действующих правил), после оформления разрешения соответствующих органов государственного надзора.

8.2.При изменении характера работы, места расположения оборудования повышенной опасности или при изменении в его устройстве, приводящих к изменению характера его обслуживания или опасного воздействия, оборудование должно предъявляться к сдаче повторно.

8.3. Выполнение разовых опасных и вредных работ, а также опробование еще не принятых установок, допускается только под личную ответственность руководителя подразделения или лица, его замещающего по приказу.

1Х. Ввод в эксплуатацию стандартного переносного оборудования и приборов

9.1.Стандартное переносное оборудование, приборы, электроинструмент, имеющие заводской паспорт, инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию вводятся в эксплуатацию распоряжением по подразделению.

Х.Порядок выполнения работ на временных  объектах повышенной опасности.

10.1.Временным объектом ПО считаются элементы экспериментальных стендов, установок, отдельное оборудование, временные сооружения и устройства с вредными и опасными производственными факторами, которые вводятся в эксплуатацию для проведения испытания или пуско-наладочных работ, которые по окончании работ предъявляются для сдачи комиссии в постоянную эксплуатацию или демонтируются.

10.2.Выполнение работ на временных объектах ПО продолжительностью не более пяти рабочих смен осуществляется по распоряжению руководителя подразделения с записью в оперативном(эксплуатационном) журнале установки.

10.3.В распоряжении должно быть указано содержание работы, место и время ее проведения, организационные и технические меры безопасности и обязанности персонала, которому выдано задание на выполнение работ. Целевой инструктаж проводится по инструкциям для данного вида работ.

10.4. Выполнение работ длительностью более пяти рабочих смен производится по специальной программе, разрабатываемой в подразделении и определяющей порядок выполнения работ и требуемые меры безопасности.

Составила

Начальник ООТ																								                                                                            И.Н.Карабина

Согласовано

Зам. директора

Д.ф.-м.н.                                                                                      О.П.Пчеляков

Главный инженер                                                                        				Г.М.Матвеев

Главный механик					                                                                        А.В.Нюпенко

Главный энергетик				                                                                      Д.А.Мясников