Приложение № 1

# АКТ

приема в эксплуатацию_________________________________________________________

(наименование подразделения, его отдельного участка, помещения)

№________

«_____»____________________200_ г.					г. Новосибирск

Постоянно действующая комиссия назначенная приказом №21 от 23 мая 2006 года  по Институту физики полупроводников СО РАН в составе:

председателя,и.о. зам. директора 			Пчелякова О.П.

секретаря:руководителя службы  ОТ		Карабиной И.Н.

членов, гл. энергетика				Мясникова Д.А.

гл. механика				Нюпенко А.В.

начальника РСГ				Переливской Г.И.

вед.специалиста по ОТ 			Ярковой Л.А.

руководитель структурного подразделения

Ознакомилась с предъявленными документами и произвела осмотр на месте, подготовленном к вводу в эксплуатацию___________________________________________

(наименование подразделения, его отдельного участка,

_____________________________________________________________________________

помещения)

расположен в _________________________________________________________________

(указать наименование здания и номера комнат, занимаемых подразделением)

В результате ознакомления с документами комиссии на месте, установлено следующее:

1.______________________________________________________________________

(указать наименование подразделения или его отдельного участка и кратко изложить характер выполняемых

_____________________________________________________________________________

в нем работ. Указать. какого вида оборудование, приборы или установка применяются, какие основные

_____________________________________________________________________________

и вспомогательные материалы применяются, указать какие технологические процессы применяются и т.д.,

_____________________________________________________________________________

какое вредное воздействие они оказывают на работающих и какие виды опасностей существуют)

2. Научное и технологическое оборудование размещено в соответствии с технологической планировкой___________________________________________________

(указать наименование подразделения или его отдельного участка)

Возле оборудования имеются свободные рабочие места, обеспечен доступ к нему для обслуживания. Между оборудованием имеются свободные проходы шириной не менее 1 м и обеспечен свободный доступ к лабораторным электрическим шкафам и другому оборудованию.

3.______________________________________________________________________

(описать, каким образом произведено подключение установленного в подразделении к институтской

_____________________________________________________________________________

электрической сети, а также каким образом выполнена электросеть внутри подразделения, соблюдены ли

_____________________________________________________________________________

правила монтажа электрической сети)

4. Протоколы замеров сопротивления изоляции токоведущих проводов стационарных электрических сетей внутри подразделения имеются, измеренные величины сопротивлений находятся в пределах установленных норм.

5. ______________________________________________________________________

(указать, какие газовые сети имеются в подразделении, есть ли схемы разводок газовых сетей, соответствует

_____________________________________________________________________________

ли практическая разводка газовых сетей схемам, указать удовлетворяет ли качество монтажа газовых сетей

_____________________________________________________________________________

действующим правилам и требованиям. Указать есть ли акты ввода в эксплуатацию тех сетей, для которых

_____________________________________________________________________________

это требуется правилами)

6. ______________________________________________________________________

(указать, какие сети водопровода и канализации имеются в подразделении, есть ли схемы разводок этих

_____________________________________________________________________________

сетей, соответствует ли практическая разводка схемам разводок, удовлетворяет ли качество монтажа

_____________________________________________________________________________

действующим правилам и требованиям)

7.______________________________________________________________________

(указать, какими видами вентиляции оснащено подразделение, есть ли протоколы замера эффективности

_____________________________________________________________________________

действия вентиляции и удовлетворяет ли эффективность вентиляции предъявляемым к ней требованиям)

8.______________________________________________________________________

(указать, имеются ли в подразделении установки или оборудование с рабочим напряжением свыше 1000 В

_____________________________________________________________________________

или при эксплуатации которого предъявляются повышенные требования в части охраны труда и имеются ли

_____________________________________________________________________________

акты на ввод их в эксплуатацию. Указать проводятся ли в подразделении работы, при выполнении которых

_____________________________________________________________________________

существует вредное воздействие на работающих, приняты ли меры защиты работающих от вредного

_____________________________________________________________________________

воздействия и есть ли акты на сдачу в эксплуатацию этих рабочих мест.)

9.______________________________________________________________________

(указать, есть ли в подразделении оборудование, создающее повышенный уровень шума, есть ли протоколы

_____________________________________________________________________________

замера уровней шума и находится ли измеренный уровень шума в пределах установленных норм, имеются

_____________________________________________________________________________

ли индивидуальные средства защиты от воздействия шума)

10._____________________________________________________________________

(указать, имеется ли в помещении оборудование, являющееся источником повышенной вибрации, есть ли

_____________________________________________________________________________

протоколы замера величины вибрации и удовлетворяют ли измеренные величины установленным нормам)

11._____________________________________________________________________

(указать, имеются ли в подразделении инструкции по пожарной безопасности и средства пожаротушения в

_____________________________________________________________________________

соответствии со списком

12._____________________________________________________________________

(дать характеристику рабочих помещений подразделения с точки зрения их огнестойкости и

_____________________________________________________________________________

электробезопасности)

13. Инструкция вводного инструктажа для работающих _______________________

(указать наименование подразделения)

имеется.

14. Журнал регистрации периодического (повторного) инструктажа по охране труда работающих___________________________________________________имеется.

(указать наименование подразделения)

15. Журнал учета работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации , на установках и оборудовании с повышенной опасностью имеется.

16. Журнал распоряжений на работы по наладке и ремонту оборудования повышенной опасности имеется.

17._____________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Состояние рабочих помещений, энергетических сетей, размещение оборудования и, в том числе, оборудования повышенной опасности, обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты и средствами пожаротушения, обеспечение инструкциями по охране труда удовлетворяют предъявляемым к ним требованиям и обеспечивают удовлетворительные условия труда и защиты работающих от вредных и поражающих факторов.

Выполнение работ, характер которых аналогичен указанному в п. 1 данного акта, обученному и проинструктированному персоналу разрешается.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Справка о характере работ, выполняемых в подразделении, и их вредном воздействии на работающих.

2. Технологическая планировка.

3. Схема стационарных электрических внутренних сетей.

4. Протоколы замеров сопротивления изоляции токоведущих проводов стационарных электрических внутренних сетей.

5. Схема стационарных газовых сетей.

6. Схема водопровода и канализации.

7. Протоколы замера эффективности вентиляции.

8. Перечень необходимых средств пожаротушения.

9. Протоколы замеров вредных производственных факторов(шума, вибрации, воздуха рабочей зоны, электромагнитных и электростатических полей, лазерного, ионизирующего излучений и др.).

10. Список установок повышенной опасности.

Председатель								О.П.Пчеляков

Секретарь								И.Н. Карабина

Члены комиссии							Д.А. Мясников

А.В. Нюпенко

Г.И. Переливская

Л.А. Яркова

Ф.И.О. руководителя