Приложение № 3

# АКТ

приемки в эксплуатацию электроустановок и электрооборудования

1. Учреждение______________________________________________________________

полное наименование, адрес

2. Подразделение учреждения_________________________________________________

наименование, номер корпуса, строения и помещения

3. Руководитель подразделения________________________________________________

должность, ф.и.о, квалификационная группа

4. Ответственный за электрохозяйство учреждения_______________________________

должность, ф.и.о., квалификационная группа,

__________________________________________________________________________

дата, номер приказа о назначении

5. Ответственный___________________________________________________________

должность, ф.и.о, квалификационная группа

6. Наименование установки___________________________________________________

7. Назначение установки_____________________________________________________

8. Основные параметры установки_____________________________________________

род тока, номинальное значение мощности, напряжения, тока,

__________________________________________________________________________

частоты, их максимальные значения, режим работы и т.д.

9. Режим нейтрали питающей сети_____________________________________________

трехпроводная с изолированной нейтралью,

__________________________________________________________________________

четырехпроводная с заземленной нейтралью

10. Основные производственные вредности_____________________________________

рентгеновское, ВЧ, СВЧ, УВЧ, лазерное излучение

__________________________________________________________________________

шум, вибрация …

11. Характеристика помещения установки______________________________________

по степени опасности поражения эл. током,

__________________________________________________________________________

категория по взрывной, взрывопожарной и пожарной безопасности, класс по ПУЭ, наличие

__________________________________________________________________________

высокой влажности, температуры, агрессивных средств, выделение пыли и т. д.

12. Перечень прилагаемых документов_________________________________________

| № п/п | Наименование документов | №№ приложений |
| --- | --- | --- |
| 12.1. | План размещения установки |  |
| 12.2 | Принципиальные электрические схемы |  |
| 12.3 | Монтажные схемы установки |  |
| 12.4 | Техническое описание и инструкции по эксплуатации завода-изготовителя или разработанные в научном учреждении |  |
| 12.5 | Инструкция по охране труда |  |
| 12.6 | Протокол измерения защитного заземления (зануления) |  |
| 12.7 | Протокол измерения сопротивления изоляции (проводов и кабелей) |  |
| 12.8 | Акты на скрытые работы |  |
| 12.9 | Протоколы и акты по результатам измерений основных параметров производственных вредностей (рентгеновское, ВЧ, СВЧ, УВЧ, лазерное излучение, шум, вибрация, температура, влажность и др. |  |
| 12.10 | Список необходимых защитных средств от поражения персонала электрическим током |  |
| 12.11 | Расчет нагрузок на перекрытия |  |
| 12.12 |  |  |
| 12.13 |  |  |
| 12.14 |  |  |

13. Заключение комиссии____________________________________________________

Председатель комиссии

Члены комиссии

«___»________________________ 200_г.