Приложение № 5

(заполняется в двух экземплярах)

НОРМА

суточной (сменной) потребности легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ)

Подразделение ________________ Корпус__________ № комнаты_______

Объем помещения _______м3    Вид работы __________________________

______________________________ Действительно с "___"________20__ г.

| №№ п/п | Наименование ЛВЖ | Объем ЛВЖ, л | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

Для обеспечения пожарной безопасности необходимо соблюдать следующие требования:

- ЛВЖ размещать в металлическом ящике с плотно закрывающейся крышкой; дно ящика выложить асбестом.

- На ящике, где размещаются ЛВЖ, должна быть надпись "Огнеопасно".

- Ящик с ЛВЖ устанавливается не ближе 1 м от источника тепла.

- Посуда с ЛВЖ должна быть подписана.

- В ящиках, где размещаются ЛВЖ, не допускается хранение  кислот и других реактивов.

Руководитель подразделения_____________

СОГЛАСОВАНО 
Специалист по ОТ ________________________