Приложение № 6

# АКТ

приемки в эксплуатацию______________________________________________________

(наименование оборудования повышенной опасности)

№__________

«___» _________________200__ г. 					г. Новосибирск

Постоянно действующая комиссия по приемке в эксплуатацию оборудования повышенной опасности, назначенная приказом №________ от ___________________ по Институту физики полупроводников СО РАН в составе:

председателя, и.о.зам. директора 			ПчеляковаО.П..

секретаря, руководителя службы ОТ		Карабиной И.Н.

членов, гл. энергетика				Мясникова Д.А.

гл. механика				Нюпенко А.В.

начальника РСГ				Переливской Г.И.

вед.специалиста по ОТ 			Ярковой Л.А.

ознакомилась с представленными комиссии документами и осмотрена на месте

(указать наименование оборудования, его тип, заводской и инвентарный номер)

установлен ___________________________________________________________________

(указать место установки и наименование подразделения, которому оно принадлежит)

и установила следующее.

- Основными видами опасности и вредного воздействия на лиц, работающих на

_____________________________________________________________________________

(указать наименование оборудования)

являются______________________________________________________________________

(перечислить виды опасностей и вредного воздействия)

2. Помещение, в котором установлен________________________________________

(наименование оборудования)

по электроопасности относится к_________________________________________________

(указать категорию)

а по огнестойкости к помещениям________________________________________________

(указать категорию)

_____________________________________________________________________________

(указать характер вентиляции)

и соответствует предъявляемым к нему требованиям.

3.______________________________________________________________________

(наименование оборудования)

установлен… в помещении в соответствии с его технологической планировкой и имеет свободный доступ для выполнения на не… работы и для обслуживания; подключен… к _____________________________________________________________________________

(перечислить энергетические сети к которым подключено оборудование: электросеть, газовая сеть, сеть

_____________________________________________________________________________

водопровода, канализации, вентиляции и т.д.)

качество выполнения подключений удовлетворяет предъявляемым требованиям.

4. Техническое описание___________________________________________ имеется

(наименование оборудования)

5. Инструкция по эксплуатации имеется.

6. Инструкция по охране труда имеется.

7. Протоколы замера сопротивления изоляции проводов подводящих и отводящих напряжение имеются, а величина сопротивления удовлетворяет установленным нормам.

8. Протоколы замера сопротивления металлических связей между заземляемой частью и заземляющим устройством имеются, а величина сопротивления удовлетворяет установленным нормам.

9. Необходимые защитные средства, указанные в инструкции по ОТ имеются.

10._____________________________________________________________________

11._____________________________________________________________________

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эксплуатация____________________________________________________________

(наименование объекта)

разрешается обученным и имеющим необходимый допуск персоналом подразделения под руководством лица, ответственного за безопасное выполнение работ.

Председатель								О.П.Пчеляков

Секретарь								И.Н. Карабина

Члены комиссии							Д.А. Мясников

А.В. Нюпенко

Г.И. Переливская

Л.А. Яркова